## MONCTRL
| 2019-06-14 |  | 2022-03-24 |  |  | 2022-05-16 |  |  | 2022-05-17 |  |  | 2022-05-18 |  |  | 2022-05-19 |  |  | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-23 |  |  | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-26 |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-02 |  |  | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-09 |  |  | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-16 |  |  | 2022-06-17 |  |  | 2022-06-18 |  |  | 2022-06-27 |  |  | 2022-07-11 |  |  | 2022-07-18 |  |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-08-01 |  |  |  |  | Overall | Overall
Monitor Point | Location |  | Location |  |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  | Location | Delta |  |  |  | Delta (feet) | Delta (inches)
1 | N | 9889.979 | N | 9889.979 | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | 9889.979 |  | N | NA | NA | N | N
| E | 9977.973 | E | 9977.973 | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | 9977.973 |  | E | NA | NA | E | E
| EL | 17.405 | EL | 17.405 | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | 17.405 |  | EL | NA | NA | EL | EL
1 | N | 10059.682 | N | 9991.351 | N | 9991.363 |  | N | 9991.359 |  | N | 9991.356 |  | N | 9991.361 |  | N | 9991.357 |  | N | 9991.359 |  | N | 9991.357 |  | N | 9991.355 |  | N | 9991.356 |  | N | 9991.361 |  | N | 9991.359 |  | N | 9991.36 |  | N | NA | NA | N | 9991.362 |  | N | 9991.358 |  | N | 9991.358 |  | N | 9991.355 |  | N | 9991.36 |  | N | 9991.366 |  | N | 9991.366 |  | N | 9991.363 |  | N | 9991.361 |  | N | 9991.364 |  | N | 9991.361 |  | N | 9991.36 |  | N | 9991.355 |  | N | 9991.355 |  | N | 9991.361 |  | N | 9991.358 |  | N | 9991.359 | 0.001 | N | N
| E | 9662.929 | E | 9990.68 | E | 9990.683 |  | E | 9990.685 |  | E | 9990.68 |  | E | 9990.684 |  | E | 9990.683 |  | E | 9990.683 |  | E | 9990.684 |  | E | 9990.684 |  | E | 9990.679 |  | E | 9990.689 |  | E | 9990.681 |  | E | 9990.688 |  | E | NA | NA | E | 9990.685 |  | E | 9990.682 |  | E | 9990.68 |  | E | 9990.681 |  | E | 9990.685 |  | E | 9990.685 |  | E | 9990.681 |  | E | 9990.686 |  | E | 9990.69 |  | E | 9990.685 |  | E | 9990.687 |  | E | 9990.689 |  | E | 9990.679 |  | E | 9990.684 |  | E | 9990.686 |  | E | 9990.686 |  | E | 9990.688 | 0.002 | E | E
| EL | 98.427 | EL | 56.777 | EL | 56.775 |  | EL | 56.779 |  | EL | 56.777 |  | EL | 56.779 |  | EL | 56.773 |  | EL | 56.777 |  | EL | 56.776 |  | EL | 56.783 |  | EL | 56.782 |  | EL | 56.775 |  | EL | 56.777 |  | EL | 56.775 |  | EL | NA | NA | EL | 56.776 |  | EL | 56.779 |  | EL | 56.781 |  | EL | 56.776 |  | EL | 56.776 |  | EL | 56.776 |  | EL | 56.781 |  | EL | 56.78 |  | EL | 56.777 |  | EL | 56.777 |  | EL | 56.775 |  | EL | 56.777 |  | EL | 56.779 |  | EL | 56.78 |  | EL | 56.78 |  | EL | 56.78 |  | EL | 56.776 | -0.004 | EL | EL
2 | N | 10050.972 | N | 9988.605 | N | 9988.616 |  | N | 9988.609 |  | N | 9988.611 |  | N | 9988.612 |  | N | 9988.611 |  | N | 9988.611 |  | N | 9988.61 |  | N | 9988.606 |  | N | 9988.613 |  | N | 9988.614 |  | N | 9988.612 |  | N | 9988.612 |  | N | 9988.606 |  | N | 9988.615 |  | N | 9988.612 |  | N | 9988.615 |  | N | 9988.61 |  | N | 9988.614 |  | N | 9988.621 |  | N | 9988.623 |  | N | 9988.617 |  | N | 9988.612 |  | N | 9988.62 |  | N | 9988.615 |  | N | 9988.612 |  | N | 9988.609 |  | N | 9988.609 |  | N | 9988.614 |  | N | 9988.611 |  | N | 9988.612 | 0.001 | N | N
| E | 9679.479 | E | 9956.885 | E | 9956.885 |  | E | 9956.885 |  | E | 9956.883 |  | E | 9956.886 |  | E | 9956.89 |  | E | 9956.884 |  | E | 9956.884 |  | E | 9956.884 |  | E | 9956.882 |  | E | 9956.893 |  | E | 9956.883 |  | E | 9956.892 |  | E | 9956.882 |  | E | 9956.89 |  | E | 9956.885 |  | E | 9956.883 |  | E | 9956.883 |  | E | 9956.889 |  | E | 9956.889 |  | E | 9956.885 |  | E | 9956.888 |  | E | 9956.889 |  | E | 9956.888 |  | E | 9956.889 |  | E | 9956.891 |  | E | 9956.879 |  | E | 9956.889 |  | E | 9956.89 |  | E | 9956.886 |  | E | 9956.891 | 0.005 | E | E
| EL | 98.818 | EL | 61.235 | EL | 61.232 |  | EL | 61.232 |  | EL | 61.232 |  | EL | 61.237 |  | EL | 61.229 |  | EL | 61.232 |  | EL | 61.231 |  | EL | 61.242 |  | EL | 61.239 |  | EL | 61.231 |  | EL | 61.235 |  | EL | 61.231 |  | EL | 61.234 |  | EL | 61.231 |  | EL | 61.235 |  | EL | 61.236 |  | EL | 61.235 |  | EL | 61.234 |  | EL | 61.233 |  | EL | 61.238 |  | EL | 61.237 |  | EL | 61.235 |  | EL | 61.235 |  | EL | 61.232 |  | EL | 61.235 |  | EL | 61.238 |  | EL | 61.24 |  | EL | 61.239 |  | EL | 61.238 |  | EL | 61.232 | -0.006 | EL | EL
3 | N | 10041.93 | N | 9983.499 | N | 9983.511 |  | N | 9983.505 |  | N | 9983.503 |  | N | 9983.505 |  | N | 9983.501 |  | N | 9983.505 |  | N | 9983.5 |  | N | 9983.504 |  | N | 9983.509 |  | N | 9983.506 |  | N | 9983.506 |  | N | 9983.505 |  | N | 9983.498 |  | N | 9983.501 |  | N | 9983.505 |  | N | 9983.502 |  | N | 9983.507 |  | N | 9983.505 |  | N | 9983.511 |  | N | 9983.516 |  | N | 9983.51 |  | N | 9983.502 |  | N | 9983.51 |  | N | 9983.506 |  | N | 9983.504 |  | N | 9983.506 |  | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | 9983.5 | -0.006 | N | N
| E | 9697.2 | E | 9927.8 | E | 9927.804 |  | E | 9927.803 |  | E | 9927.799 |  | E | 9927.805 |  | E | 9927.804 |  | E | 9927.804 |  | E | 9927.8 |  | E | 9927.8 |  | E | 9927.797 |  | E | 9927.809 |  | E | 9927.8 |  | E | 9927.809 |  | E | 9927.8 |  | E | 9927.8 |  | E | 9927.798 |  | E | 9927.791 |  | E | 9927.8 |  | E | 9927.803 |  | E | 9927.797 |  | E | 9927.799 |  | E | 9927.804 |  | E | 9927.806 |  | E | 9927.8 |  | E | 9927.806 |  | E | 9927.809 |  | E | 9927.797 |  | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | 9927.808 | 0.011 | E | E
| EL | 97.79 | EL | 60.101 | EL | 60.097 |  | EL | 60.099 |  | EL | 60.097 |  | EL | 60.104 |  | EL | 60.096 |  | EL | 60.098 |  | EL | 60.099 |  | EL | 60.106 |  | EL | 60.106 |  | EL | 60.097 |  | EL | 60.098 |  | EL | 60.099 |  | EL | 60.101 |  | EL | 60.097 |  | EL | 60.102 |  | EL | 60.102 |  | EL | 60.102 |  | EL | 60.101 |  | EL | 60.101 |  | EL | 60.102 |  | EL | 60.103 |  | EL | 60.101 |  | EL | 60.101 |  | EL | 60.098 |  | EL | 60.101 |  | EL | 60.103 |  | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | 60.097 | -0.006 | EL | EL
4 | N | 10041.849 | N | 10077.12 | N | 10077.123 |  | N | 10077.121 |  | N | 10077.121 |  | N | 10077.123 |  | N | 10077.118 |  | N | 10077.123 |  | N | 10077.123 |  | N | 10077.122 |  | N | 10077.123 |  | N | 10077.116 |  | N | 10077.124 |  | N | 10077.117 |  | N | 10077.124 |  | N | 10077.117 |  | N | 10077.122 |  | N | 10077.122 |  | N | 10077.122 |  | N | 10077.115 |  | N | 10077.12 |  | N | 10077.123 |  | N | 10077.119 |  | N | 10077.118 |  | N | 10077.12 |  | N | 10077.121 |  | N | 10077.115 |  | N | 10077.122 |  | N | 10077.119 |  | N | 10077.116 |  | N | 10077.118 |  | N | 10077.114 | -0.004 | N | N
| E | 9697.159 | E | 9993.543 | E | 9993.545 |  | E | 9993.546 |  | E | 9993.545 |  | E | 9993.547 |  | E | 9993.545 |  | E | 9993.545 |  | E | 9993.546 |  | E | 9993.546 |  | E | 9993.544 |  | E | 9993.549 |  | E | 9993.548 |  | E | 9993.548 |  | E | 9993.544 |  | E | 9993.548 |  | E | 9993.547 |  | E | 9993.544 |  | E | 9993.547 |  | E | 9993.549 |  | E | 9993.552 |  | E | 9993.55 |  | E | 9993.548 |  | E | 9993.549 |  | E | 9993.55 |  | E | 9993.547 |  | E | 9993.548 |  | E | 9993.547 |  | E | 9993.548 |  | E | 9993.548 |  | E | 9993.55 |  | E | 9993.547 | -0.003 | E | E
| EL | 97.934 | EL | 57.091 | EL | 57.091 |  | EL | 57.093 |  | EL | 57.093 |  | EL | 57.094 |  | EL | 57.089 |  | EL | 57.093 |  | EL | 57.091 |  | EL | 57.097 |  | EL | 57.099 |  | EL | 57.091 |  | EL | 57.092 |  | EL | 57.09 |  | EL | 57.091 |  | EL | 57.091 |  | EL | 57.093 |  | EL | 57.094 |  | EL | 57.091 |  | EL | 57.091 |  | EL | 57.091 |  | EL | 57.095 |  | EL | 57.094 |  | EL | 57.094 |  | EL | 57.091 |  | EL | 57.091 |  | EL | 57.093 |  | EL | 57.093 |  | EL | 57.095 |  | EL | 57.095 |  | EL | 57.095 |  | EL | 57.091 | -0.004 | EL | EL
5 | N | 10025.718 | N | 10082.371 | N | 10082.367 |  | N | 10082.378 |  | N | 10082.376 |  | N | 10082.376 |  | N | 10082.374 |  | N | 10082.379 |  | N | 10082.377 |  | N | 10082.377 |  | N | 10082.378 |  | N | 10082.371 |  | N | 10082.381 |  | N | 10082.373 |  | N | 10082.377 |  | N | 10082.375 |  | N | 10082.379 |  | N | 10082.379 |  | N | 10082.379 |  | N | 10082.372 |  | N | 10082.38 |  | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | N
| E | 9729.273 | E | 9955.347 | E | 9955.352 |  | E | 9955.354 |  | E | 9955.35 |  | E | 9955.352 |  | E | 9955.351 |  | E | 9955.351 |  | E | 9955.349 |  | E | 9955.353 |  | E | 9955.347 |  | E | 9955.354 |  | E | 9955.35 |  | E | 9955.352 |  | E | 9955.348 |  | E | 9955.352 |  | E | 9955.351 |  | E | 9955.349 |  | E | 9955.349 |  | E | 9955.352 |  | E | 9955.355 |  | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | E
| EL | 97.934 | EL | 61.256 | EL | 61.254 |  | EL | 61.255 |  | EL | 61.256 |  | EL | 61.259 |  | EL | 61.255 |  | EL | 61.259 |  | EL | 61.256 |  | EL | 61.264 |  | EL | 61.265 |  | EL | 61.256 |  | EL | 61.256 |  | EL | 61.256 |  | EL | 61.258 |  | EL | 61.256 |  | EL | 61.259 |  | EL | 61.26 |  | EL | 61.258 |  | EL | 61.257 |  | EL | 61.256 |  | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | EL
6 | N | 10022.105 | N | 10087.114 | N | 10087.123 |  | N | 10087.125 |  | N | 10087.124 |  | N | 10087.119 |  | N | 10087.117 |  | N | 10087.126 |  | N | 10087.123 |  | N | 10087.121 |  | N | 10087.121 |  | N | 10087.116 |  | N | 10087.124 |  | N | 10087.118 |  | N | 10087.121 |  | N | 10087.118 |  | N | 10087.126 |  | N | 10087.122 |  | N | 10087.125 |  | N | 10087.117 |  | N | 10087.125 |  | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | NA | NA | N | N
| E | 9749.814 | E | 9920.786 | E | 9920.791 |  | E | 9920.79 |  | E | 9920.792 |  | E | 9920.795 |  | E | 9920.794 |  | E | 9920.794 |  | E | 9920.791 |  | E | 9920.795 |  | E | 9920.787 |  | E | 9920.795 |  | E | 9920.792 |  | E | 9920.794 |  | E | 9920.786 |  | E | 9920.794 |  | E | 9920.789 |  | E | 9920.789 |  | E | 9920.787 |  | E | 9920.795 |  | E | 9920.796 |  | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | NA | NA | E | E
| EL | 94.493 | EL | 61.293 | EL | 61.29 |  | EL | 61.293 |  | EL | 61.292 |  | EL | 61.296 |  | EL | 61.289 |  | EL | 61.294 |  | EL | 61.293 |  | EL | 61.3 |  | EL | 61.299 |  | EL | 61.293 |  | EL | 61.296 |  | EL | 61.293 |  | EL | 61.296 |  | EL | 61.293 |  | EL | 61.296 |  | EL | 61.3 |  | EL | 61.295 |  | EL | 61.293 |  | EL | 61.293 |  | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | NA | NA | EL | EL
7 | N | 10024.868 | N |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N | 10083.853 | NA | N | 10083.849 |  | N | 10083.855 |  | N | 10083.852 |  | N | 10083.842 |  | N | 10083.854 |  | N | 10083.848 |  | N | 10083.845 |  | N | 10083.849 |  | N | 10083.841 | -0.008 | N | N
| E | 9744.366 | E |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E | 9905.951 | NA | E | 9905.952 |  | E | 9905.953 |  | E | 9905.954 |  | E | 9905.957 |  | E | 9905.946 |  | E | 9905.948 |  | E | 9905.956 |  | E | 9905.945 |  | E | 9905.954 | 0.009 | E | E
| EL | 94.495 | EL |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL | 56.949 | NA | EL | 56.945 |  | EL | 56.947 |  | EL | 56.943 |  | EL | 56.948 |  | EL | 56.947 |  | EL | 56.948 |  | EL | 56.948 |  | EL | 56.948 |  | EL | 56.939 | -0.009 | EL | EL
| N | 10025.611 | N |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N | [5 empty] | N | N
| E | 9742.894 | E |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E | [5 empty] | E | E
| EL | 94.498 | EL |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL | [5 empty] | EL | EL
| N | 10024.868 | N |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N | [5 empty] | N | N
| E | 9744.366 | E |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E | [5 empty] | E | E
| EL | 94.495 | EL |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL | [5 empty] | EL | EL
| N | 10025.611 | N |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N | [5 empty] | N | N
| E | 9742.894 | E |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E | [5 empty] | E | E
| EL | 94.498 | EL |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL | [5 empty] | EL | EL
| N | 10024.868 | N |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N | [5 empty] | N | N
| E | 9744.366 | E |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E | [5 empty] | E | E
| EL | 94.495 | EL |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL | [5 empty] | EL | EL
| N | 10025.611 | N |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N |  |  | N | [5 empty] | N | N
| E | 9742.894 | E |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E |  |  | E | [5 empty] | E | E
| EL | 94.498 | EL |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL |  |  | EL | [5 empty] | EL | EL
Note: delta decimal feet
and delta decimal inches
are reported
|  |  | Prepared by: |  |  |  | Prepared for:
|  |  | Toal Engineering |  |  |  | Gregg and Celin Miller
|  |  | 139 Avenida Navarro |  |  |  | Lot 166, Tract 2813
|  |  | San Clemente, CA 92627 |  |  |  | 1801 Bayedere Terrace
|  |  | (949) 492-8586 |  |  |  | Newport Beach, California

## 10-6-11
| 3 | 10165.47 | 10075.31 | 69.38 | 72 TR103 XCIR
| 4 | 10098.19 | 10029.63 | 61.22 | 72 TR104 XCIR
| 5 | 10032.93 | 9985.49 | 53.2 | 72 TR201 XCIR
| 6 | 9965.59 | 9940.03 | 45.07 | 72 TR202 XCIR
MP1 | 7 | 10058.54 |  | 70.98 | MP Monitor point | 70.98
|  | 10054.35 |  |  |  | 70.55
MP2 | 8 | 10037.35 |  | 70.55 | MP Monitor point | 70.38
|  | 10084.99 |  |  |  | 86.1
MP3 | 9 | 10015.86 |  | 70.38 | MP Monitor point | 86.04
|  | 10115.79 |  |  |  | 86.04
MP4 | 10 | 10144.19 |  | 86.1 | MP Monitor point | 85.99
|  | 10115.71 |  |  |  | 86.07
MP5 | 11 | 10126.98 |  | 86.04 | MP Monitor point
10143.89
MP6 | 12 | 10119.03 |  | 86.04 | MP Monitor point
10158.03
MP7 | 13 | 10097.73 |  | 85.99 | MP Monitor point
10188.13
MP8 | 14 | 10102.63 |  | 86.07 | MP Monitor point
10180.58
| TR0725 | 10088.74 | 10011.87 | 59.24 | 156 TR
| TR103 | 10165.46 | 10075.31 | 69.37 | 156 TR

## Calc
3 | 10165.47 | 10075.31 | 69.36 | 72 TR103 XCIR
4 | 10098.19 | 10029.63 | 61.21 | 72 TR104 XCIR
5 | 10032.94 | 9985.49 | 53.19 | 72 TR201 XCIR
6 | 9965.59 | 9940.02 | 45.06 | 72 TR202 XCIR
7 | 10058.54 |  | 70.97 | MP MP1 |  | 70.97 | MP MP1
| 10054.35 |  |  |  |  | 70.54 | MP MP2
8 | 10037.34 |  | 70.54 | MP MP2 |  | 70.37 | MP MP3
| 10084.98 |  |  |  |  | 86.09 | MP MP4
9 | 10015.85 |  | 70.37 | MP MP3 |  | 86.02 | MP MP5
| 10115.78 |  |  |  |  | 86.03 | MP MP6
10 | 10144.18 |  | 86.09 | MP MP4 |  | 85.98 | MP MP7
| 10115.71 |  |  |  |  | 86.05 | MP MP8
11 | 10126.97 |  | 86.02 | MP MP5
10143.89
12 | 10119.01 |  | 86.03 | MP MP6
10158.03
13 | 10097.72 |  | 85.98 | MP MP7
10188.13
14 | 10102.61 |  | 86.05 | MP MP8
10180.57
TR0725 | 10088.74 |  | 59.24 | 156 TR
10011.87
TR103 | 10165.46 |  | 69.37 | 156 TR
10075.31
| 3 | 10165.46 | 10165.47 |  | 156 TR103 TR
|  | 10075.3 | 10075.31
|  | 69.37 | 69.36
| 4 | 10098.18 | 10098.19 |  | 156 TR104 TR
|  | 10029.62 | 10029.63
|  | 61.21 | 61.21
| 5 | 10032.94 | 10032.94 |  | 156 TR201 TR
|  | 9985.48 | 9985.49
|  | 53.2 | 53.19
| TR 202 |  |  |  | 156 TR202